## 仿真娃娃
设备/教具 | 功能技术参数 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元）
新生儿仿真教学模型 | 一、规格参数 1.尺寸：身长约42-45cm； 2.材质：硅胶仿真婴儿模型；质感逼真，四肢灵活，可自由活动、符合生理曲度。 3.配备服装1套。 二、功能参数 支持新生儿脐部护理、沐浴、更换尿布、人工喂养、抚触、模拟体格检查等实训任务。 | 1900 | 4 | 套 | 7600
婴儿仿真教学模型 | 一、规格参数 1.规格：身长约50cm，坐高不低于30cm； 2.材质：硅胶；质感逼真，可水洗。四肢灵活可弯动，躯体符合生理曲度。 3.配备说明书1本。 二、功能参数 支持抚触、沐浴、温水擦浴、臀红护理、口服给药、外伤处理、包扎练习、模拟体格检查、模拟生命体征测量、婴儿早教示范等实训任务； 支持保育师、育婴员、婴幼儿发展引导员等职业技能等级训练及考核；支持国家级职业技能大赛相关赛项。 | 1500 | 4 | 套 | 6000
幼儿教学模型 | 一、规格参数 1.尺寸：身高85-90厘米。 2.材质：硬塑胶。 3.功能特点：真实儿童身材比例，可穿90码左右衣服。娃娃可坐，可在外物辅助下站立。头、手肘、膝盖有关节，可以灵活转动。 4.配备儿童鞋1双。 二、功能参数 支持幼儿游戏训练与展示、基础护理技能、模拟体格检查等实训任务； 支持保育师、育婴员、婴幼儿发展引导员等职业技能等级训练及考核；支持国家级职业技能大赛相关赛项。 | 1800 | 4 | 套 | 7200
新型智能仿真婴儿 | 一、基础参数 1.规格：身长55-60cm，重量2500-4000g，可区分性别。 2.材质：搪胶。 3.外观：模拟同龄真人；婴儿可随体位变动自然地进行睁闭眼状态切换。 4.支持：设备可支持PC端（Web）和移动端（App）进行操作，可支持记录用户喂奶、拍嗝、换尿布、安抚、颈部暴力、粗暴重击、危险体位等的操作过程并形成护理报告，生成的数据可实现云端储存和实时同步。 5.配件：包含外出服1件（内置无线智能芯片）；睡衣1件（内置无线智能芯片）；连体衣1件（内置无线智能芯片）；尿布2块（内置无线智能芯片）；奶瓶1个（内置无线智能芯片）；婴儿腕带2条；充电器1个；说明书1本等。 二、硬件参数 1.设备可通过蓝牙WiFi连接至PC端（Web）和移动端（App）交互系统，无需外接数据接收器。 2.设备具备自动配网、手动配网两种模式，且可以随意切换。 3.婴儿可发出多种婴儿声音，至少包含呼噜、吸吮、咳嗽、打嗝、哭闹、愉快等声音。 4.设备内置陀螺仪，可检测婴儿体位变化。 5.设备内置电池模块： （1）内置电池容量≥7000mah；0%～100%充电时间≤5小时；一次充满电静态模式待机时间5-7天；工作模式待机时间3-5天； （2）需支持外接电源和内置电池两种方式供电； （3）需支持Type-C外接电源接口供电； （4）需支持自动评估电量功能，在低电量情况下可自动提醒用户进行及时充电； （5）电池需具备过热保护、过放保护、过充保护、防短路保护等性能。 6.设备需至少具备2个指示灯，可实现同时显示电量状态及操作状态。 7.设备需呈现真实婴儿状态，开机状态下无需进行其他交互操作，当婴儿遭遇粗暴对待时，会给予相应的真实情绪反馈，并需要用户进行相应的安抚操作。 8.设备可与学生实训任务相结合，支持多种回应性照护。 9.设备内置传感器，可与睡衣、外出服、连体衣、尿布、奶瓶等配件进行匹配，并伴有声音提示。 10.设备内置传感器至少可提供9项功能： （1）喂奶：当婴儿因发生喂奶需求而哭泣时，正确抱持婴儿后拿起奶瓶接触婴儿嘴部，哭泣声会停止并发出吮吸声音，喂奶需求得到满足后，会发出愉悦的声音；婴儿融合奶瓶识别与体位感测，避免呛奶风险，正确体位方可进食； （2）拍嗝：当婴儿因发生拍嗝需求而哭泣时，抱起婴儿轻轻拍打背部会使其停止哭泣，发出打嗝声； （3）尿布：当婴儿因发生换尿布需求而哭泣时，正确替换新尿布，婴儿自动感知到前后双智能芯片会停止哭泣，发出愉悦声音； （4）安抚：当婴儿因发生轻摇安抚需求而哭泣时，抱起婴儿并持续轻摇安抚，哭泣声音会自动停止，婴儿会发出愉悦声音； （5）颈部暴力：婴儿在头部未得到支撑情况下会发出剧烈哭声，具有头部支撑失败数据记录和数据上传功能； （6）粗暴重击：婴儿在受到猛烈拍打、坠落或虐待的情况下会发出剧烈哭声，具有粗暴护理数据记录和数据上传功能； （7）危险体位：婴儿具有体位监测功能，一旦监测到婴儿处于俯卧、头身倒置等危险体位时，即刻启动憋闷和哭泣反馈，具有危险体位数据记录和数据上传功能； （8）着装感知：婴儿在自检模式下具有着装感知功能； （9）高温预警：婴儿遇高温环境即触发预警机制并上传服务器。 三、交互系统参数 （一）基础功能模块 1.平台需采用B/S架构。平台支持PC端、移动端等多终端访问，实现云端数据存储及功能同步。 2.平台PC端支持主流浏览器直接访问，无需本地安装，保证使用便捷性及跨平台兼容性。平台移动端需采用Flutter开发APP，保证功能完整性和性能稳定性。 3.平台虚拟仿真需采用Unity3D引擎嵌入式开发，支持典型工作场景的交互式训练。 4.平台需支持用户敏感信息脱敏显示。 5.平台需支持语音评测功能，可输出流畅度、完整度、声韵率、调型等多维度分析结果，辅助提升普通话应用能力。 6.平台需支持多种用户登录方式，包括但不限于密码登录、扫码登录、微信登录等方式。 7.平台需支持至少三种默认的用户角色（管理员、老师、学生）。 8.平台需支持管理员可另外再创建多种用户角色，并赋予不同权限。 9.平台PC端（Web）、移动端（App）平台需支持账号可跨平台教学。 10.平台需支持公共班级管理功能，班级管理需支持班级管小组，小组管学生三级管理方式。添加学生至少需支持文件形式批量添加、扫码添加及手动录入等形式。 11.平台需支持机构修改平台名称、平台logo，满足不同用户的个性化需求。 12.平台需支持基于大模型的虚拟博士功能，虚拟博士需支持针对用户问题，提供多维度、多形式的解决方案，包括但不限于课程内容问题解答。 （二）“互联网+”智能仿真婴儿交互模块 1.平台需支持PC端（Web）和移动端（App）操作，双端可同时远程操控至少100个智能仿真婴儿。 2.平台PC端（Web）、移动端（App）需具备自检、专项训练、领养、查找功能。 3.平台PC端（Web）、移动端（App）自检功能需支持开机自动进行硬件功能自检，用户可配合婴儿进行任务功能检测，并给予检测结果反馈。 4.平台PC端（Web）、移动端（App）专项训练下发至少支持预设、自定义两种模式。 5.平台PC端（Web）、移动端（App）专项训练自定义模式需支持任务间隔时长、操作时长设置不受限。 6.平台PC端（Web）、移动端（App）专项训练任务至少包含喂奶、拍嗝、换尿布、安抚，任务可无限次下发。 7.平台PC端（Web）、移动端（App）专项训练结束后会生成数据，数据至少包括完成、断续、错过、错误环节等内容。 8.平台PC端（Web）、移动端（App）领养模式至少包括肠绞痛照护、湿疹照护、红臀照护等20种模式。 9.平台PC端（Web）、移动端（App）领养模式的难易程度需根据婴儿不同的气质类型、日龄进行分类。 10.平台PC端（Web）、移动端（App）领养模式时长需满足1分钟-16天，领养模式的困难程度至少支持随机、自定义，自定义模式下用户可对每一天的困难程度进行设定。 11.平台PC端（Web）、移动端（App）领养模式结束后会生成数据报告，数据报告至少包括领养基础信息、护理报告、错误护理、节点日志、GIF、婴儿心理活动、照护建议等综合数据。 12.平台PC端（Web）、移动端（App）领养数据报告中的护理报告、错误护理、节点日志至少包含喂奶的次数、拍嗝的次数、换尿布的次数、安抚的次数、颈部暴力的次数、粗暴重击次数、危险体位的次数等内容，并能自动对用户的照护行为进行数据统计。 13.平台PC端（Web）、移动端（App）领养数据报告需支持下载。 14.领养模式下需支持日托功能，帮助用户在无法照护婴儿时进行托管，日托次数≤5次，日托总时长≤24小时。 15.平台PC端（Web）、移动端（App）查找功能：在连接多个婴儿时，能够通过编号区分不同身份的婴儿，婴儿会做出声音反馈，使用户迅速确定目标婴儿。 16.平台需支持教师批量下发专项、领养任务。 17.平台需具备婴儿出生证明功能，模拟真实的《中国出生医学证明》，可自主编辑、下载，内容至少包含新生儿姓名、性别、出生时间、出生地点、母亲姓名、父亲姓名、孕周、出生体重、出生身长等。 18.平台需支持教师大数据功能，能够提供可视化的数据展示，至少包括婴儿数量、婴儿健康度、预警数据、领养分数排名、班级排名等，帮助教师分析和评估学生的学习效果，从而有针对性地进行教学指导。 19.平台需支持在领养模式下模拟竞赛场景，根据用户对婴儿的照护行为数据进行自动分析处理，为裁判提供客观的数据评价。 （三）“互联网+”云课堂模块 1.平台PC端、移动端APP支持智慧课堂教学功能，至少包含三大模块，实现岗证赛融通。 2.操作指南模块至少包含智能仿真婴儿操作讲解视频、电子版说明书等资源，资源可满足PC端、移动端APP双端同步可用。 3.大赛经验学习提升模块至少包含赛项规程、政策法规、经典案例等资源。 （1）至少包含世界职业院校技能大赛等不少于10个赛项规程相关文件资源。 （2）至少包含国家政策法规、国家职业技能标准等不少于10个政策法规相关资源。 （3）至少包含2022-2024年婴幼儿生活照料模块实操经典案例视频学习资源不少于5个。 4.岗位技能学习模块至少包含5个教学资源。 5.平台支持教师自主编辑，编辑过程中上传的教学资源包括不限于：ppt、pdf、word、excel等常规形式文件，需支持图片、音频、视频、仿真任务链接等多媒体文件混合。 6.平台支持课程编辑过程中支持预设课程活动，活动类型包括不限于：签到、投票、选人、选组、抢答、主题讨论等至少6种活动类型。 | 25900 | 3 | 套 | 77700
98500